Программа внепланового инструктажа по новым правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей

Пояснительная записка

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации внеплановый производственный инструктаж должен проводиться:

при принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам, указанным в пункте 84 Правил, а также при принятии новой инструктивной документации организации, определяющей порядок технологических процессов и связанных с ними действий персонала при эксплуатации линий электропередачи, оборудования, устройств и автоматизированных систем управления, являющейся обязательной для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника;

при внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника;

по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при внесении изменений в обслуживаемые персоналом технологические схемы и оборудование, вводе в эксплуатацию новых или реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) линий электропередачи, оборудования, устройств (комплексов) РЗА, автоматизированных систем управления;

по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов;

в случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа).

1. Программа инструктажа

1.1. Общие требования к организации и осуществлению эксплуатации электроустановок потребителей

Содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию.

Проведение технического обслуживания и ремонта электроустановок в целях поддержания исправного состояния и безопасной эксплуатации электроустановок.

Соответствие технических характеристик и параметров технологического режима работы электроустановок.

Подготовка и подтверждение готовности работников, осуществляющих трудовые функции по эксплуатации электроустановок (далее - персонал), к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных с эксплуатацией электроустановок.

Оперативно-технологическое управление электроустановками.

Контроль за техническим состоянием электроустановок и эксплуатацией принадлежащих потребителю на праве собственности или ином законном основании объектов по производству электрической энергии, в том числе работающих автономно от электроэнергетических систем.

Содержание в исправном состоянии устройств релейной защиты и автоматики, необходимых для защиты линий электропередачи (далее - ЛЭП) и оборудования, входящего в состав электроустановок (далее - оборудование).

Контроль за соблюдением режимов работы электроустановок и потребления электрической энергии.

Учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения.

Укомплектование электроустановок средствами защиты в электроустановках, инструментом, запасными частями и материалами.

Проведение испытаний электрооборудования.

Эксплуатация устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии.

Обязанности ответственного за электрохозяйство .

1.2.Техническая документация

Проектная и рабочая документация на строительство (реконструкцию) электроустановок.

Акты комплексного опробования ЛЭП и оборудования и документы о приемке их в эксплуатацию.

Документы о технологическом присоединении, предусмотренные Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя.

Общие схемы электроснабжения для нормального режима, составленные по электрохозяйству потребителя в целом и по отдельным структурным подразделениям (филиалам).

Журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием его технических данных, а также присвоенных ему инвентарных номеров.

Технические паспорта ЛЭП, основного энергетического и электротехнического оборудования, зданий и сооружений.

Документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений.

Перечень ЛЭП, оборудования и устройств электроустановок с их распределением по способу технологического управления и ведения.

Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок и иные инструкции, разрабатываемые и утверждаемые.

Должностные инструкции персонала.

Документация по релейной защите и автоматике и документация по автоматизированным системам управления (при наличии у потребителя таких систем) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики.

1.3. Требования к персоналу

Права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом.

Обязанности должностных лиц потребителя по проведению работы с персоналом.

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках.

Первичная проверка знаний у работников, впервые поступивших на работу.

Очередная проверка знаний.

Время следующей проверки знаний должно устанавливаться исходя из даты последней проверки знаний.

Внеочередная проверка знаний.

Проверка знаний работников потребителя - юридического лица, численность работников которого не позволяет образовать комиссию по проверке знаний.

1.4. Электросварочные установки

Стационарные, передвижные (переносные) электросварочные установки для дуговой сварки постоянного и переменного тока.

Источники сварочного тока.

Схема присоединения нескольких источников сварочного тока при работе их на одну сварочную дугу.

Первичная цепь электросварочной установки.

Электросварочные установки с многопостовым источником сварочного тока.

Переносная (передвижная) электросварочная установка.

Переносные, передвижные электросварочные установки.

Присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений.

Измерение сопротивления изоляции электросварочных установок.

1.5. Общие требования к эксплуатации электротермических установок

Эксплуатация дуговых электропечей.

Требования безопасности при эксплуатации плазменно-дуговых и электронно-лучевых установок.

Требования безопасности при эксплуатации индукционных плавильных и нагревательных приборов.

Требования безопасности при эксплуатации установок высокой частоты.

Требования безопасности при эксплуатации электродных котлов.

Температура нагрева шин и контактных соединений, плотность тока в проводниках вторичных токопроводов электротермических установок.

Сопротивление изоляции вторичных токопроводов и рабочих токоведущих элементов электропечей и электротермических устройств, включая электронагреватели сопротивления, индукторы.

Контроль качества охлаждающей воды.

Сопротивление электрической изоляции изолирующих прокладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или трос кранов и талей, обслуживающих установки электронагревательных устройств сопротивления прямого действия, а также ферросплавных печей с перепуском самоспекающихся электродов без отключения установок.

Приемка электротермической установки после ее монтажа.

Требования безопасности при эксплуатации электропечей сопротивленияэ

1.6.Дуговые электропечи

Загрузка электропечей.

Случаи, когда перемещением электродов невозможно устранить автоматическим регулятором электрического режима короткое замыкание, устранение короткого замыкания должно обеспечиваться защитой от перегрузки.

Периодическая проверка автоматического регулятора электрического режима, в том числе контроль параметров настройки автоматического регулятора электрического режима на соответствие технологическим режимам работы дуговой печи.

Контактные соединения короткой сети токопровода и электродержателей.

Контроль качества масла в трансформаторе и масляных выключателях, испытание масла на электрическую прочность, проверка контактов в переключателях, трансформаторах и масляных выключателя.

Работа дуговых электропечей без фильтрокомпенсирующих устройств.

Работы по перепуску, наращиванию и замене электродов на дуговой сталеплавильной печи, а также по уплотнению электродных отверстий.

Перепуск и наращивание набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей.

1.7.Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки

Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки.

Ремонтные работы в зоне лучевого нагревателя электронно-лучевой или плазменно-дуговой установки.

1.8. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья

Снижения электрокоррозии от токов утечки металлические трубы системы водоохлаждения.

Наличие блокировки водоохлаждения с включающим устройством установки обязательно.

Электротехнический персонал, обслуживающий индукционные плавильные печи и нагревательные установки.

Осмотр установок.

Результаты осмотра и принятые меры по ликвидации неисправностей.

Осмотр индукционных установок и ремонтные работы на них.

Система охлаждения индуктора индукционных плавильных печей должна иметь блокировку, обеспечивающую снятие напряжения с индуктора при прекращении подачи воды.

Требования безопасности при проведении плавок в индукционных плавильных печах.

Включение контурных конденсаторов под напряжением для подстройки колебательного контура в процессе плавки в индукционных плавильных печах.

1.9. Установки высокой частоты

Требования безопасности при проведении наладочных или ремонтных работ под напряжением со снятием постоянного ограждения с установки или ее деблокировкой.

Работы по ремонту установок.

1.10. Электродные котлы

Требования безопасности при эксплуатации электродных водогрейных и паровых котлов.

Регулирование мощности электродных котлов под напряжением.

Результаты осмотра и меры по устранению неисправностей.

Планово-предупредительный ремонт электродных котлов напряжением выше 1000 В.

Профилактические испытания и измерения на электродных котлах.

1.11. Объекты по производству электрической энергии потребителей

Конструкция, исполнение и класс изоляции электрических машин, аппаратов, приборов и прочего оборудования на ТЭП, а также проводов и кабелей.

Режим работы нейтрали ТЭП и защитные меры электробезопасности.

Подключение аварийной или резервной ТЭП к объектам электросетевого хозяйства (электроприемникам) потребителя вручную.

Автоматическое включение аварийной или резервной ТЭП в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы.

Обслуживание ТЭП.

Выполнение мероприятий по подготовке к пуску ТЭП, допустимая продолжительность ее работы на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотров и проверок работы ТЭП.

Используемые нормативно-правовые акты

- Трудовой кодекс Российской Федерации.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811.

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22.09.2020 № 796 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации".