___________

___________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Акт № _

об итогах организации подготовки и проведения объектовой тренировки по эвакуации людей при пожаре

| 22.03.2022 | _________ |
| --- | --- |

| Во исполнение приказа генерального директора от 22.03.2022 «О проведении |  |  |
| --- | --- | --- |
| тренировки по эвакуации людей при пожаре» на объекте проведена тренировка. |  |  |
| Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором организации |  |  |
| планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов. |  |  |
| В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические |  |  |
| занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической |  |  |
| противопожарной защиты объекта. |  |  |
| (указываются мероприятия, проводившиеся в рамках подготовительных этапов) |  |  |
| На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в |  |  |
| помещении объекта в __ ч __ мин __ с. |  |  |
| Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником, который |  |  |
| передал сообщение о задымлении сотруднику охраны. |  |  |
| В __ ч __ мин __ с охранником включена система оповещения, |  |  |
| организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, |  |  |
| адрес возникновения пожара. |  |  |
| В __ ч __ мин __ с заместителем директора по административно-хозяйственной части |  |  |
| отдано указание дежурному электрику отключить общее электроснабжение. |  |  |
| В __ ч __ мин __ с начата общая эвакуация с объекта. |  |  |
| В __ ч __ мин __ с ДПД приступила к тушению условного пожара. |  |  |
| В __ ч __ мин __ с эвакуация завершена. |  |  |
| Порядок эвакуации был нарушен неправильными действиями сотрудников участка |  |  |
| _________________ |  |  |
| (указывается участок, цех, подразделение сотрудников, которые нарушили порядок эвакуации) |  |  |
| ________________________________________________________________________________________ |  |  |
| _______________________________________________ |  |  |
| (перечисляются неверные действия сотрудников организации) |  |  |
| В __ ч __ мин __ с эвакуация была завершена общеобъектовым построением во дворе |  |  |
| объекта. |  |  |
| Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации |  |  |
| сотрудников и тушения условного пожара. |  |  |
| Директором отмечено, что ____________________________________________________ |  |  |
| (указываются результаты тренировки и выводы по ее итогам) |  |  |
| ______________________________________________________________________________________ |  |  |
| __________________________________________________________________________ |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |
| __________________________________________________________________________. |  |  |
| Заместитель директора – начальник штаба тренировки | ____________ | _______ |
|  | (Ф. И. О.) | (подпись) |