План проведения
объектовой тренировки по эвакуации людей при пожаре
в ___________

(название организации)

Дата проведения тренировки: «__» ______ 202_ г.

Время проведения тренировки: с __ ч __ мин до __ ч __ мин

Место проведения тренировки: ___

1. Тема тренировки

______________________________________________________________

2. Цели тренировки

2.1. Обучение персонала ___________ (далее – Общество) умению идентифицировать исходное событие, проверка готовности персонала Общества к эвакуации людей при пожаре.

2.2. Поддержание на необходимом уровне профессиональной и психофизиологической готовности персонала Общества к осуществлению успешных действий по эвакуации людей при пожаре.

2.3. Выработка у персонала Общества навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации возникновения пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по эвакуации людей при пожаре.

2.4. Отработка организации немедленного вызова персоналом Общества пожарных подразделений и последующих действий по эвакуации людей при пожаре при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения в здании Общества.

2.5. Обучение персонала Общества приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре.

2.6. Обучение персонала Общества навыкам использования первичных средств пожаротушения.

2.7. Обучение персонала Общества навыкам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре.

2.8. Обучение персонала Общества правилам пользования средствами индивидуальной защиты при пожаре.

2.9. Проверка качества обучения персонала Общества мерам пожарной безопасности.

3. Состав участников тренировки

__________________

4. Этапы тренировки

4.1. Первый подготовительный этап: проведение инструктивных занятий с персоналом Общества.

4.2. Второй подготовительный этап: проведение дополнительного инструктажа с работниками Общества, отвечающими за состояние автоматических систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации, проверка состояния автоматических систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации.

4.3. Третий подготовительный этап: проведение инструктивных занятий с персоналом Общества на тему «Правила безопасного поведения при эвакуации людей из здания Общества в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами».

4.4. Четвертый этап: проведение тренировки (подача сигнала о возникновении условного пожара, проведение эвакуации, оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, тушение условного пожара первичными средствами пожаротушения).

4.5. Пятый этап: разбор тренировки.

5. Подведение итогов тренировки

5.1. Подготовка акта (справки) об итогах организации подготовки и проведения тренировки.

5.2. Фиксация результатов тренировки в журнале учета тренировок.

5.3. Подготовка приказа об итогах организации подготовки и проведения тренировки с постановкой задач по устранению выявленных недостатков.

6. Календарный план подготовки и проведения тренировки

| № п/п | Мероприятие | Дата (срок) проведения | Время проведения |  | Место проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Издание приказа о подготовке и проведении тренировки | «__» ______ 202_ г. | – |  | – | ____________________ |
| 2 | Разработка плана проведения тренировки | «__» ______ 202_ | – |  | – | __________________________ |
| Первый подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доведение плана проведения тренировки до персонала Общества | «__» ______ 202_ г. | __ ч __ мин |  | _____________ | __________________________ |
| 4 | Инструктивные занятия с персоналом Общества, связанные с проведением тренировки | «__» ______ 202_ г. | __ ч __ мин |  | _____________ | __________________________ |
| Второй подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение дополнительного инструктажа с работниками Общества, отвечающими за состояние автоматических систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации | «__» ______ 202_ г. | __ ч __ мин |  | _____________ | __________________________ |
| 6 | Проверка состояния автоматических систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации | «__» ______ 202_ г. | __ ч __ мин |  | ________________________ | __________________________ |
| Третий подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение инструктивных занятий с персоналом Общества на тему «Правила безопасного поведения при эвакуации людей из здания Общества в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами» | «__» ______ 202_ г. | __ ч __ мин |  | _____________ | __________________________ |
| 8 | Доклад генеральному директору (руководителю тренировки) о готовности персонала Общества и объекта к проведению тренировки | «__» ______ 202_ г. | __ ч __ мин |  | ______________________________ | __________________________ |
| Четвертый этап |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение тренировки | «__» ______ 202_ г. |  | __ ч __ мин | ________________________ | _______________________ |
| Пятый этап |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подготовка акта (справки) об итогах организации подготовки и проведения тренировки | «__» ______ 202_ г |  | – | – | __________________________ |
| 11 | Фиксация результатов тренировки в журнале учета тренировок | «__» ______ 202_ г |  | – | – | __________________________ |
| 12 | Подготовка приказа об итогах организации подготовки и проведения тренировки | «__» ______ 202_ г |  | – | – | ______________________________________________ |

«__» ______ 202_ г

Начальник штаба тренировки ____________________

(подпись) (Ф. И. О. руководителя организации)