____________

(наименование организации)

| «__» ______ 20__ года | № __ |
| --- | --- |

______

ПРИКАЗ

о назначении лица, ответственного за контроль работоспособности и исправности установок пожарной автоматики

В соответствии с требованиями постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР), пункта 1.3.2 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», с целью соблюдения требований пожарной безопасности, обеспечения выполнения противопожарных мероприятий в помещениях ____________

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственность за осуществление контроля работоспособности и исправности установок пожарной автоматики (далее – УПА) возложить на ______________________________________________________

2. Лицу, ответственному за осуществление контроля работоспособности и исправности УПА, в своей деятельности руководствоваться ППР, РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».

3. Лицу, ответственному за осуществление контроля работоспособности и исправности УПА, обеспечить:

3.1. Поддержание УПА в работоспособном и исправном состоянии путем проведения своевременного ТО и ППР.

3.2. Систематический контроль за соблюдением регламентов ТО и ППР, своевременность и качество выполнения работ специализированной организацией.

3.3. Приемку работ по ТО и ППР согласно графику календарного плана работ в соответствии с договором, заключенным между ____________ и специализированной организацией.

3.4. Обучение дежурного и обслуживающего персонала, инструктаж лиц, работающих в защищаемых помещениях, действиям при срабатывании УПА.

3.5. Ведение необходимой эксплуатационной документации.

3.6. Направление информации в соответствующий орган Государственного пожарного надзора обо всех случаях отказов и срабатывания УПА.

3.7. Своевременное предъявление рекламаций обслуживающей организации за некачественное и несвоевременное проведение ТО и ППР УПА.

4. У случае обнаружения неисправности УПА немедленно сообщить об этом уполномоченному представителю обслуживающей организации и осуществить проведение работ по устранению выявленных неисправностей.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

| _____________________ | ____________ | _______ |
| --- | --- | --- |
|  | Ф. И. О. | Подпись |