___________

(наименование организации)

| «__» _____ 20__ года | № _ |
| --- | --- |

ПРИКАЗ

о назначении ответственных лиц за проведение пожароопасных и огневых работ

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479, в целях соблюдения норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий, а также осуществлением контроля за соблюдением требований пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за проведение пожароопасных и огневых работ _______________________________

2. При проведении пожароопасных (огневых) работ ______________________________:

- провести инструктаж, оформить наряд – допуск на проведение пожароопасных (огневых) работ, проверить наличие группы по электробезопасности не ниже II и квалификационное удостоверение сварщика.

- подготовить место проведения огневых работ в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности и назначить ответственное лицо –  ___________________________________.

- освободить от сгораемых материалов место проведения огневых работ в радиусе 5 м. Очистить место проведения работ от горючих материалов в пределах, указанных в правилах пожарной безопасности и разработанной инструкции.

- находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделку и облицовку, а также изоляцию и части оборудования, выполненные из горючих материалов, защитить от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости полить водой.

- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, в соответствии с требованиями правил противопожарного режима.

3. После окончания пожароопасных работ организовать дежурство, не менее чем на 2 часа.

4. ______________________________________ ознакомить указанных в приказе лиц, в части их касающейся под роспись.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

| ____________________ |  | _______ |  | ____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

С приказом ознакомлены:

| _______________ |  | ______ |  | ___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

| _____________________ |  | _______ |  | ____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

| _______________________ |  | _______ |  | ___________. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |