___________

(наименование организации)

| «__» _____ 20__ года | № _ |
| --- | --- |

ПРИКАЗ

О порядке уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 16.09.2020 № 1479, в целях соблюдения норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий в здании____________, а также выполнения контроля за выполнением требований пожарной безопасности

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ответственность за уборку горючих отходов и пыли из помещений _______________________________________________ возложить на ________________________________

2. Мероприятия по уборке пыли из помещений _______________________________________________ проводить не реже двух раз в месяц.

3. По окончании рабочего дня горючие отходы и мусор выносить в контейнер для мусора.

4. Не допускать утилизации горючих отходов и мусора путем сожжения.

5. Запрещается хранение горючих отходов, тары и упаковочных материалов на путях эвакуации из помещений _______________________________________________.

6. Использованные обтирочные материалы (ветошь) складировать в контейнеры из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и удалять по окончании рабочей смены из указанных контейнеров.

7. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

| ____________________ |  | _______ |  | ____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

С приказом ознакомлен:

| ________________ |  | ________ |  | _____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |