|  | График планово-предупредительного ремонта и обслуживания газоочистного оборудования на ____ год | Утверждаю Директор по производству ___________ ______________ _________________ |
| --- | --- | --- |

Объект: _________________________________________________________________________

| № | Контроль состояния | Периодичность | Исполнитель | Отметка в случае неисправности ГОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планово-предупредительный ремонт и обслуживание пылеудаляющего оборудования в рамках сервисного обслуживания | По условиям договора, ежемесячно | _______________________________ | _____________________________________________________________ |
| 1 | Проверка гидравлических соединений и разъемов на герметичность. Проверка масляных поддонов на утечку масла | Ежедневно | ________ | _______________________________ |
| 2 | Проверка, связанная с эксплуатацией и безопасностью резьбовых соединений на прочность крепления и предписанный момент затяжки | Ежедневно | ________ | _______________________________ |
| 4 | Проверка температуры масла и уровень масла гидравлической системы | Ежедневно | ________ | _______________________________ |
| 5 | Проверка герметичности гидромуфт | Еженедельно | ________ | _______________________________ |
| 6 | Чистка форсунок спринклерной системы | Еженедельно | ________ | _______________________________ |
| 7 | Проверка на герметичность средств сброса давления на пылеуловителе | Еженедельно | ________ | _______________________________ |
| 8 | Проверка слива мойки Вентури | Еженедельно | ________ | _______________________________ |
| 9 | Профилактика системы водоподготовки, проверка на герметичность сальника насоса | Еженедельно | ________ | _______________________________ |
| 10 | Проверка ведения журналов учета работы | Еженедельно | ____________ ____________ | _______________________________ |
| 11 | Контроль выполнения графика планово- предупредительных ремонтов и обслуживания | Еженедельно | ____________ ____________ | _______________________________ |
| 12 | Контроль выполнения графика планово- предупредительных ремонтов и обслуживания | Ежемесячно | _______________________________ | _______________________________ |

| Начальник технического отдела | _______ |  | ____________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: руководитель службы охраны труда | _______ |  | ____________ |
| _________________ |  |  |  |